| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海原县2024年移民致富提升行动项目计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 乡镇 | 安置区 | 安置 户数人数 | 建设内容 | 计划资金 （万元） | 资金来源 | 牵头单位 | 配合 单位 |
| 1 | 海城镇 | 山门 | 407户 1697人 | 基础设施提升项目：实施移民点巷道白加黑工程，计划铺装沥青路面，5米宽巷道共计3.62公里，铺装沥青路面总计1.81万平方米，采用5cm厚AC-16C沥青面层，黏油层一道，铺设玻纤格栅一道，旧混凝土路面凿毛；2、实施道路边排水管道80米。 | 135 | 整合资金 | 农业农村局 | 海城镇 |
| 2 | 李旺镇 | 新源 | 300户 1423人 | 基础设施提升项目：铺设路沿石9500米、面包砖25000平方米，维修破损道路1公里。 | 475 | 整合资金 | 农业农村局 | 李旺镇 |
| 3 |  | 北坪 | 150户 607人 | 基础设施改造项目：铺设面包砖5400平方米、路沿石2500米。 | 90 | 整合资金 | 农业农村局 |  |
| 4 | 七营镇 | 张堡 | 301户 1221人 | 产业配套项目：扩建提升菌菇棚。 | 75 | 闽宁资金 | 七营镇 | 七营镇 |
| 5 |  |  |  | 基础设施维修改造项目：铺设路沿石7500米、镶嵌草坪砖200平方米。 | 45 | 整合资金 | 农业农村局 |  |
| 6 |  | 南堡 | 242户 1008人 | .基础设施改造项目：道路硬化11175平方米、安装路沿石4560米、维修渠梯2公里、面包砖铺设82085平方米。 | 243 | 整合资金（补短板） | 农业农村局 |  |
| 7 |  | 下套 | 170户 754人 | 产业配套项目：红梅杏基地修建生产砂砾路3公里。 | 30 | 整合资金 | 农业农村局 |  |
| 8 |  |  |  | 环境治理项目：铺设路沿石、面包砖及排污管网维修改造。 | 260 | 整合资金 | 住建局 |  |
| 9 |  | 马堡 | 97户 400人 | 白加黑沥青路面5000平方米，路沿石2400米、面包砖铺设600平方米。 | 70 | 整合资金 | 农业农村局 |  |
| 10 |  | 盘河 | 50户 170人 | 盘甘公路北侧水渠维修长3公里，生产桥8座，移民点道路两侧路沿石1900米，铺设面包砖200平方米；维修上水井2座。 | 165 | 整合资金 | 农业农村局 |  |
| 11 | 海城街道办 | 幸福花园 | 1064户4193人 | 1、教育工程：建设多功能运动场。 2、产业配套：计划续建闽宁科技园（南区）二期6#、7#车间，丙类厂房，建筑面积均为4888平方米，耐火等级二级。结构形式为地上二层钢框架结构，建筑高度为 12.7米(室外地坪至起坡点与屋脊平均高度)。平面呈矩形，以 7.5 米柱距为主，东西向开间12跨。建筑总长 94米，宽26米。建筑抗震设防类别为标准设防类;抗震设防烈度为8度;结构设计工作年限为50年;耐火等级为二级，均采用换填垫层法进行地基处理。厂房建成后，拟引进索度(安溪)户外用品有限公司企业入驻，解决120人就业，实现工资收入3000元/人/月。 | 100 | 专项资金 | 教育局 | 海城街道办 |
| 12 |  | 老城区劳务回购房安置 | 159户 747人 |  | 2900 | 闽宁资金 | 工信商务局 | 农业农村局 |
| 13 |  | 文昌 | 207户 852人 |  |  |  |  |  |
| 14 | 三河镇 | 兴业社区、凤凰社区等 | 1216户 5234人 | 三河镇兴业社区、凤凰社区，七营镇七营村、张堡村、南堡村，海城街道办幸福社区（2个）7个重点移民村（社区）各安装篮球场围网、篮球场地提档升级铺设硅PU、1套健身路径、2台标准化室外乒乓球台、4个高杆灯。 | 136 | 专项资金 | 教体局 | 相关乡镇 |
| 15 | 各乡镇 | 36个移民安置区 | 7071户 29387人 | 庭院经济项目：菌菇种植100户菌菇种植补贴，对积极性高的农户菌棒每棒补贴2元，每户最高补贴5000棒；对合作社每棒补贴2元（联农带农至少10户、5万棒以上的给予补助），每个最高扶持20万棒。 | 220 | 闽宁资金 | 各相关乡镇 | 农业农村局 |
| 合计 |  |  |  |  | 4944 |  |  |  |
| 注：共计实施项目15个共计划投资4944万元。其中：专项资金2个投资236万元（教体局2个）；闽宁资金4个3195万元（海城街道办2个、七营镇1个、其他乡镇1个）；整合资金9个投资1513万元（住建局1个、农业农村局8个）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |